|  | ЈП Дирекција за изградњу општине Голубац |
| --- | --- |
|  | Цара Лазара 15, 12223 Голубац; Тел. 012/678-483; 012/638-513 (и факс); е-маил: dirgolubac@gmail.com; Матични број: 17209477; ПИБ: 101483438; Шифра делатности: 4211; Текући рачун: 840-517641-78 |

Број: ЈН 6-5/2015

Датум: 03.04.2015. године

Г о л у б а ц

Одговори на питања у вези јабне набавке број: ЈН 6/2015 – Текуће одржавање јавне рсвете у Голупцу и Викенд насељу Винци

Заинтересовано лице је путем e-mail-a  упутило 5  питања и тражило појашњење   везане за горе наведену  јавну набавку број: ЈН 6/2015, са следећим садржајем:

1. Питање: „Шта подразумевају радови на подземној мрежи уличне расвете позиција 30?“

Одговор Наручиоца:

Радови на подземној мрежи подразумевају текуће поправке на електроинсталацијама (каблови и спојеви) које су под земљом на дубини просечно 0,8 м. а које повезују стубове јавне расвете.

2. Питање: „Позиција 28 и 29 новогодишња декоративна расвета, да ли је монтажа на висини и која је висина, до 4 м или преко 4 м висине?“

Одговор Наручиоца:

Новогодишња декоративна расвета обухвата монтажу различитих врста, типова и модела исте, те су и висине монтаже различите. Из тих разлога је дата јединица мере -радни час, јер извршилац посла врси услугу са већ постојећом расветом наручиоца.

3. Питање: „Позиција 23 који су то радови на надземној мрежи уличне расвете ?“

Одговор Наручиоца:

Радови на надземној мрежи подразумевају текуће поправке на електроинсталацијама (каблови и спојеви) које се простиру ваздушно  а које повезују стубове јавне расвете.

4. Питање: „Позиција 2 да ли светиљка као тип opalo 1 70 w подразумева сличну светиљку са истим техничким карактеристикама као што је светиљка opalo 1 70 w?“

Одговор Наручиоца:

Опис позиције – посла који садржи израз „као тип – тачан назив типа- модела“ подразумева робу –добро које има исте техничке карактеристике као наведени тип.

5. Питање: „Позиција 2 да ли се светиљка као opalo 1 монтира на краћи челични држач или на лиру, које дужине или назив лире?“

Одговор Наручиоца:

Како се овде ради о текућем одржавању, ова позиција обухвата основни прибор и везни материјал без посебних захтева за испоруком држача-лира јер се за монтажу светиљки могу користити већ постојећи држачи-лире које се налазе на стубовима.

Комисија за јавну набавку број ЈН 6/2015