| РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОЛУБАЦ Општинска управа Одељење за урбанизам и изградњу,комуналне инспекцијске и имовинскоправне послове Број: Датум: Г О Л У Б А Ц КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 |
| --- |
| - Одлуке о комуналном уређењу и обављању комуналне делатности (“Општински сл. гласник” бр. 1/2005., 7/2005. и 4/2006.године); Одлуке о водоводу и канализацији ((“Општински сл. гласник” бр. 1/2005.); |
| ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
| Ред.брoj | Питања | Одговор и број бодова |
| 1. | Да ли комунално предузеће редовно контролише исправност воде пре упуштања у реципијент | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 2. | Да ли комунално предузеће редовно контролише степен загађености реципијента узводно и низводно од места испуштања отпадних вода | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 3. | Да ли комунално предузеће о резултатима спроведене контроле води службену евиденцију | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 4. | Да ли је комунално предузеће осим у случају неодложних радова обавестило кориснике путем средстава јавног информисања о намераваним радовима на одржавању градске канализације и то најкасније на 24 сата пре почетка радова | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 5. | Да ли је комунално предузеће издало саопштење преко средстава јавног информисања и то најкасније 24 сата пре намераваног прекида комуналних услуга због планираних радова на комуналним објектима, постројењима и уређајима техничког система за испоруку воде и техничког система јавне канализације | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 6. | Да ли прекид комуналних услуга због планираних радова на комуналним објектима(реконструкција и др. ) постројењима и уређајима техничког система за испоруку воде и техничког система јавне канализације траје дуже од три дана рачунајући од првог дана отпочете реконструкције или извођења планираних радова | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 7. | Да ли је комунално предузеће у случају изненадног квара на јавном водоводу када је прекинуо снабдевање водом без обавештавања корисника и одобрења за раскопавање површина јавне намене и површина и јавном коришћењу, одмах по прекиду испоруке обавестио кориснике преко средстава јавног информисања о разлозима и времену трајања прекида који треба да буде што краћи | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 8. | Да ли је комунално предузеће, у случају прекида у снабдевању водом које траје дуже време због изненадног квара, испоручио корисницима воде најнужније количине воде(путем цистерни и сл.) | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 9. | Да ли комунално предузеће врши испоруку воде у складу са прописаним стандардима и нормативима у погледу квалитета и исправности воде, врши одвођење отпадних вода у складу са прописаним стандардима и нормативима | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 10. | Да ли комунално предузеће трајно чува техничку документацију о стварно изведеном стању јавног водовода и јавне канализације | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 11. | Да ли комунално предузеће одржава постројења и уређаје јавног водовода и јавне канализације | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова -0 |
| 12. | Да ли комунално предузеће примењује прописане техничке услове | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова -0 |
| 13. | Да ли комунално предузеће одржава водоводни прикључак од споја на уличну водоводну цев до регулационе линије, ограде и границе парцеле потрошача-корисника о свом трошку | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 14. | Да ли комунално предузеће одржава део водоводног прикључка од регулационе линије,ограде и границе парцеле потрошача-корисника до вентила иза водомера о трошку власника односно корисника објекта или непокретости | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 15. | Да ли комунално предузеће одржава водоводни прикључак када се водомерна шахта налази на јавној површини, од споја на уличну водоводну цев до регулационе линије о трошку корисника | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 16. | Да ли комунално предузеће у зградама са пословним просторијама, становима или на други начин одређеним за обављање делатности или начином коришћења где су уграђени индивидуални водомери, одржава водоводни прикључак до вентила иза главног водомера | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 17. | Да ли комунално предузеће корисницима индивидуалног водомера одржавају инсталације водовода до тако регистрованог индивидуалног водомера о свом трошку | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 18. | Да ли комунално предузеће одржава и контролише исправност водомера | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 19. | Да ли комунално предузеће врши замену неисправних водомера по службеној дужности или на захтев корисника у року од 30 дана од дана пријема захтева | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 20. | Да ли комунално предузеће најмање 4 пута годишње корисницима очитава стање на водомерима | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 21. | Да ли комунално предузеће врши прикључење унутрашњих инсталација на јавни водовод | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 22. | Да ли комунално предузеће редовно одржава у исправном стању све објекте за водоснабдевање | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 23. | Да ли комунално предузеће обезбеђује воду за јавне сврхе(осим прања улица и поливања зелених површина) | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 24. | Да ли комунално предузеће планира и усклађује своје планове са планским документима града Лесковца | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 25. | Да ли је комунално предузеће одговорило кориснику на поднети приговор на обрачун за пружене услуге испоруке воде за пиће, одвођење отпадних, атмосферских вода као и пречишћавање у писаној форми у року од 8 дана по пријему приговора | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| Напомена: |
| Максималан број бодова: 50 Утврђени број бодова: |

| ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |
| --- |
| Степен ризика | Распон броја бодова | Обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан | 41-50 |  |
| Низак | 31-40 |  |
| Средњи | 21-30 |  |
| Висок | 11-20 |  |
| Критичан | 0-10 |  |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                           ИНСПЕКТОР

___________________                                                                                         ___________________