| РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОЛУБАЦ Општинска управа Одељење за урбанизам и изградњу,комуналне инспекцијске и имовинскоправне послове Број: Датум: Г О Л У Б А Ц КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 - Одлуке о комуналном уређењу и обављању комуналне делатности (“Општински сл. гласник” бр. 1/2005., 7/2005. и 4/2006.године); Одлуке о водоводу и канализацији ((“Општински сл. гласник” бр. 1/2005.); |
| --- |
| КАНАЛИЗАЦИЈА |
| Ред. број | Питање | Одговор и број бодова |
| 1. | Да ли је извршено спајање стамбене зграде са уличном канализационом мрежом у року од 6 месеци од дана када су се стекли за то услови (изградња нове или реконструкција постојеће мреже) које прописује комунално предузеће | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 2. | Да ли је носилац права коришћења односно сопственик зграде и другог објекта изградио септичку јаму на земљишту које се користи за редовну употребу објекта, у складу да хигијенско-техничким прописима и урбанистичко-техничким условима за изградњи септичке јаме, када не постоје услови за прикључење на јавну канализацију | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 3. | Да ли се корисник септичке јаме стара о њеном редовном чишћењу и предузима мере да не долази до изливања њеног садржаја | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 4. | Да ли је носилац права коришћења односно сопственик зграде и другог објекта, по извршеном спајању зграде или другог објекта са уличном канализационом мрежом, испразнио, очистио и престао да користи септичку јаму најкасније у року од 15 дана | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 5. | Да ли правно лице односно корисник односно инвеститор омета корисника прикључка у коришћењу уличне канализационе мреже када је унутрашња инсталација канализације спојена са уличном канализационом мрежом преко суседнога земљишта односно туђе непокретности уз писану сагласност корисника односно власника непокретности или по поступку утврђеном одговарајућим законским прописима, јер не постоји могућност да се непосредно прикључе објекти на уличну канализациону мрежу | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 6. | Да ли комунално предузеће одржава канализације за посебне намене и то: машинско чишћење уличних сливника специјалним возилом,ручно чишћење уличних сливника, пробијање затворене сливничке везе | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 7. | Да ли се носилац права коришћења објекта односно сопственик објекта стара о одржавању првог ревизионог шахта иза регулационе линије | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 8. | Да ли се ревизиона шахта одржава тако да правилно функционише унутрашња инсталација канализације као и несметан рад у њему | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 9. | Да ли носилац права коришћења објекта односно сопственик објекта и други корисници омогућавају приступ овлашћеним радницима комуналног предузећа у објекту односно на земљишту које припада објекту ради контроле исправности, унутрашњих инсталација канализације и ревизионе шахте | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 10. | Да ли је извршено самовољно спајање унутрашњих и других инсталација канализације са градском канализацијом | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 11. | Да ли се одводи отпадна и атмосферсака вода преко унутрашњих инасталација канализације суседне зграде | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова -0 |
| 12. | Да ли је уграђена одводна цев на делу канализационог прикључка од уличне канализационе мреже до првог ревизионог окна иза регулационе линије | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова -0 |
| 13. | Да ли се снег и лед убацује у градску канализацију(осим ако то дозволи комунално предузеће) | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 14. | Да ли се испушта у градску канализацију вода са киселинама, алкалијама и разнима солима, вода која садржи бензин и уље, вода која је загрејана преко 400 Ц и др. | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 15. | Да ли се убацује у градску канализацију отпадни материјал лакше специфичне тежине (хартија,смеће, вата и сл.) који доводе до запушења и отежаног отицања отпадних вода, радиоактивни отпадни материјал и материјал који образује наслаге на зидовима канализације | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 16. | Да ли се убацује у градску канализацију специјални медицински отпад и други материјал који изазива заразне и паразитне болести | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 17. | Да ли се убацује у градску канализацију материјал који развија токсичне и експлозивне гасове (нафта и нафтни деривати) | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 18. | Да ли се убацује у градску канализацију ђубре, пепео, кости, гипс, цемент, песак, крпе, коштице и други предмети | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 19. | Да ли се неконтролисано убацује у градску канализацију чврсти материјал (асфалт, песак шљунак, малтер и сл.) | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 20. | Да ли се у градску канализацију самовољно истачу отпадне воде из септичких јама и специјалних возила-цистерни преко ревизионих отвора-шахти или уличних сливника | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 21. | Да ли се убацује у градску канализацију запаљиви материјал и ствари које могу да изазову пожар, експлозију | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 22. | Да се подземне и друге употребљиве воде упуштају у канализацију без сагласности комуналног предузећа | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| 23. | Да ли се одводи атмосферсака вода са кровова, дворишта, стаза и других површина корисника као и површина јавне намене у фекалну канализациону мрежу | да- -бр. бодова-2 не- -бр. бодова-0 |
| Напомена: |
| Максималан број бодова: Утврђени број бодова: |

| ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |
| --- |
| Степен ризика | Распон броја бодова | Обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан | 0-8 |  |
| Низак | 9-16 |  |
| Средњи | 17-26 |  |
| Висок | 27-41 |  |
| Критичан | 42-46 |  |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                       ИНСПЕКТОР                                                     ______________________                                                                                     _______________